Komplexní analýza přírodní minerální vody ze zdroje N Z 1, Velký Osek (1996)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdroj se nachází v parku. Od 1.2 do 48.0 m byl vystrojen AC kolonou (159 mm). V úseku 47.0 - 60.0 m je AC pažnice, která je mezi 48.0 - 59.0 m perforovaná. Šachtice o průměru 1200 mm je vystrojena od +0.3 do 1.2 m z betonových skruží. Voda je vyvedena do výtoku v pavilonku.

Hloubka: 60.0 m
Vydatnost: 3.0 l/min /odebírá se nepravidelně)

Vzorek byl odebrán dne 28.8.1996 z výtoku v pavilonu.
Teplota vzduchu: 22.5 °C.
Atmosférický tlak: 731.4 mm Hg.

SENZORICKÉ vlastnosti
Voda je čirá a bezbarvá s velmi nepatrným sírovodíkovým pachem. Chuť má málo výraznou. Po několika dnech skladování se na dně lahví usazuje malé množství světlehnědého, vločkovitého sedimentu.

Chemické složení:
- kationty -
-------------------------------------------
- lithium : 1.153 mg/l
- sodík : 996.9 mg/l
- draslík : 56.32 mg/l
- rubidium : 0.0727
- cesium : 0.0023
- ammonium : 5.97
- měď : 0.00002
- berylium : 0.00097
- hořčík : 104.8
- vápník : 155.9
- stroncium : 7.632
- baryum : 0.406
- zinek : 0.0119
- kadmium : 0.000001
- rtuť : 0.0001
- hliník : 0.130
- cín : 0.00079
- olovo : 0.00030
- vanad : 0.00115
- antimon : 0.00093
- chrom : 0.00091
- molybden : 0.0001
- uran : 0.0007
- mangan : 0.146
- železo : 3.238
- kobalt : 0.0001
- nikl : 0.0002 mg/l
Součet kationtů: 1333.
--------------------------------------------------

Chemické složení:
- anionty - 
--------------------------------------------------
- fluorid : 1.266 mg/l
- chlorid : 345.0 mg/l
- bromid : 2.513 mg/l
- jodid : 0.217
- hydrogensulfid : 0.000
- síran : 20.68
- seleničitan : 0.00015
- dusitan : 0.000
- dusičnan : 1.67
- hydrogenfosfát : 0.047
- hydrogenarseničnan : 0.003
- hydrogenuhličitan : 3141. mg/l
Součet aniontů: 3512. mg/l
------------------------------------------------------

Nedisociované složky :
- kyselina boritá : 2.30 mg/l
- kyselina křemičitá : 15.97 mg/l
Součet nedis. složky : 18.27 mg/l
-------------------------------------------------------
CELKOVÝ součet : 4863. mg/l (kationty, anionty, nedisociované složky)
Odparek při 180°C : 3265.
--------------------------------------------------------

Radioaktivní součásti:
- uran : 0.0006 mg/l
- celková aktivita alfa : 0.53 Bq/l
- celková aktivita beta : 2.37 Bq/l
- radium : 0.35 Bq/l
---------------------------------------------------------
Plynné složky:
- volný oxid uhličitý : 2337. mg/l
- sirovodík : 0.002 mg/l
---------------------------------------------------------